## PLANILHA 011017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL
LOCAL: SALVADOR DE FREITAS, Nº 930, CENTRO, ITAÍ - SP
DATA BASE: CDHU 184 (NOVEMBRO/2021) - (NÃO DESONERADO)
DATA BASE: SINAPI/SP 09-2021 - (NÃO DESONERADO)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL C/ BDI 24,18%
[5 empty] | (R$) | ( R$ ) | ( R$ )
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 79.51 |  | 0 | 0
01.02 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 5.18 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
02.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0
02.01 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 6.75 |  | 0 | 0
02.02 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | M3 | 0.45 |  | 0 | 0
02.03 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 27.4 |  | 0 | 0
02.04 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 34.72 |  | 0 | 0
02.05 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 489.26 |  | 0 | 0
02.06 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 295.73 |  | 0 | 0
02.07 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 1174.57 |  | 0 | 0
02.08 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 887.76 |  | 0 | 0
02.09 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 81 |  | 0 | 0
02.10 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4 |  | 0 | 0
02.11 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 53.9 |  | 0 | 0
02.12 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | UN | 11 |  | 0 | 0
02.13 | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 3.95 |  | 0 | 0
02.14 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 33.79 |  | 0 | 0
02.15 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 15 |  | 0 | 0
02.16 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.48 |  | 0 | 0
02.17 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 3 |  | 0 | 0
02.18 | 04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | UN | 2 |  | 0 | 0
02.19 | 04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | UN | 1 |  | 0 | 0
02.20 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 47 |  | 0 | 0
02.21 | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | UN | 43 |  | 0 | 0
02.22 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 | 0.24 |  | 0 | 0
02.23 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 97.31 |  | 0 | 0
02.24 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | UN | 3 |  | 0 | 0
02.25 | 04.35.050 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | UN | 1 |  | 0 | 0
02.26 | 04.40.020 | Retirada de soleira ou peitoril em geral | M | 2.7 |  | 0 | 0
02.27 | 04.20.020 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | UN | 7 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
03.00 |  | SERVIÇOS EM SOLO |  | 0
03.01 | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 9.42 |  | 0 | 0
03.02 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 18.8 |  | 0 | 0
03.03 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 41.79 |  | 0 | 0
03.04 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 59.4 |  | 0 | 0
03.05 | 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | M3 | 9.42 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
04.00 |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  | 0
04.01 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 1.46 |  | 0 | 0
04.02 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 58.22 |  | 0 | 0
04.03 | 14.05.060 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | M2 | 3.76 |  | 0 | 0
04.04 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.33 |  | 0 | 0
04.05 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 35.48 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
05.00 |  | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO |  | 0
05.01 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 26.37 |  | 0 | 0
05.02 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 29.78 |  | 0 | 0
05.03 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 238.04 |  | 0 | 0
05.04 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 168.36 |  | 0 | 0
05.05 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 63.84 |  | 0 | 0
05.06 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.78 |  | 0 | 0
05.07 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 4.78 |  | 0 | 0
05.08 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 80.15 |  | 0 | 0
05.09 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 72 |  | 0 | 0
05.10 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1198.03 |  | 0 | 0
05.11 | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | M2 | 136.2 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
06.00 |  | REVESTIMENTO |  | 0
06.01 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | M2 | 138.73 |  | 0 | 0
06.02 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 138.73 |  | 0 | 0
06.03 | 17.02.220 | Reboco | M2 | 138.73 |  | 0 | 0
06.04 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 33.97 |  | 0 | 0
06.05 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 6.75 |  | 0 | 0
06.06 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 376.48 |  | 0 | 0
06.07 | 17.10.120 | Degrau em granilite moldado no local | M | 13.6 |  | 0 | 0
06.08 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 267.07 |  | 0 | 0
06.09 | 17.40.110 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | M | 25.3 |  | 0 | 0
06.10 | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | M2 | 376.48 |  | 0 | 0
06.11 | 17.40.190 | Resina epóxi para degrau de granilite | M | 13.6 |  | 0 | 0
06.12 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 138.09 |  | 0 | 0
06.13 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 103.69 |  | 0 | 0
06.14 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 37.2 |  | 0 | 0
06.15 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 129.73 |  | 0 | 0
06.16 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 126.75 |  | 0 | 0
06.17 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 33.18 |  | 0 | 0
06.18 | 30.04.040 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 36 |  | 0 | 0
06.19 | 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 693.73 |  | 0 | 0
06.20 | 32.10.050 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | M | 11.5 |  | 0 | 0
06.21 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 122.13 |  | 0 | 0
06.22 | 32.20.050 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 31.4 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
07.00 |  | ESQUADRIA E ELEMENTOS |  | 0
07.01 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 12.18 |  | 0 | 0
07.02 | 24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | M2 | 1.68 |  | 0 | 0
07.03 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 8.67 |  | 0 | 0
07.04 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 42.4 |  | 0 | 0
07.05 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 1.92 |  | 0 | 0
07.06 | 24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | M2 | 10.6 |  | 0 | 0
07.07 | ORÇAMENTO* | Gradil armado com tubos metalon chapas 1,20 mm , travessas (superior e inferior) tubos 40 x 40 mm, pés de sustentação tubos 50 x 50 mm, revestimento com tubos 20 x 20 mm na vertical, fundo zarcão anticorrosivo, 21,50 x 1,55 m / Portão Pivotante, quadro armado com tubos metalon 40 x 40 mm chapas 1,20 mm, revestido com tubos metalon 20 x 20 mm chapas 1,20 mm, na vertical, fundo zarcão anticorrosivo, 1,20 x 3,00 m / Portão deslizante, quadro armado com tubos metalon 40 x 40 mm chapas 1,20 mm, trilhos superiores para deslizar portão, chapas 1,50 mm, revestido com tubos metalon 20 x 20 mm chapas 1,20 mm, vertical, fundo zarcão anticorrosivo, 2,20 x 2,50 m | M2 | 42.43 |  | 0 | 0
07.08 | 25.01.361 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | M2 | 6.99 |  | 0 | 0
07.09 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 10.8 |  | 0 | 0
07.10 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 18.24 |  | 0 | 0
07.11 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 3.1 |  | 0 | 0
07.12 | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | UN | 2 |  | 0 | 0
07.13 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | UN | 2 |  | 0 | 0
07.14 | SINAPI-99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P | M | 19.35 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
08.00 |  | ACESSIBILIDADE |  | 0
08.01 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 | 0
08.02 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 12 |  | 0 | 0
08.03 | 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | UN | 8 |  | 0 | 0
08.04 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 4 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
09.00 |  | PINTURA |  | 0
09.01 | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M2 | 295.73 |  | 0 | 0
09.02 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 832.15 |  | 0 | 0
09.03 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 295.73 |  | 0 | 0
09.04 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 158.44 |  | 0 | 0
09.05 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 1028.8 |  | 0 | 0
09.06 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 496.71 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
10.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
10.01 | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
10.02 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 32 |  | 0 | 0
10.03 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  | 0 | 0
10.04 | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 4 |  | 0 | 0
10.05 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  | 0 | 0
10.06 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 331.9 |  | 0 | 0
10.07 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 85.8 |  | 0 | 0
10.08 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 24.4 |  | 0 | 0
10.09 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 35.2 |  | 0 | 0
10.10 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 25.9 |  | 0 | 0
10.11 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 15.1 |  | 0 | 0
10.12 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 38.8 |  | 0 | 0
10.13 | 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 41.3 |  | 0 | 0
10.14 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 9.8 |  | 0 | 0
10.15 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 119.1 |  | 0 | 0
10.16 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1786.5 |  | 0 | 0
10.17 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 847.9 |  | 0 | 0
10.18 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 443.3 |  | 0 | 0
10.19 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 64.6 |  | 0 | 0
10.20 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 18.1 |  | 0 | 0
10.21 | 40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | UN | 51 |  | 0 | 0
10.22 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 63 |  | 0 | 0
10.23 | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 71 |  | 0 | 0
10.24 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 21 |  | 0 | 0
10.25 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 |  | 0 | 0
10.26 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 16 |  | 0 | 0
10.27 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 7 |  | 0 | 0
10.28 | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 |  | 0 | 0
10.29 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1 |  | 0 | 0
10.30 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 12 |  | 0 | 0
10.31 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 12 |  | 0 | 0
10.32 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 46 |  | 0 | 0
10.33 | 41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | UN | 5 |  | 0 | 0
10.34 | 40.10.016 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | UN | 7 |  | 0 | 0
10.35 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 7 |  | 0 | 0
10.36 | SINAPI-97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator, fornecimento e instalação. AF_02/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
11.00 |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS |  | 0
11.01 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1 |  | 0 | 0
11.02 | 30.03.042 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h | UN | 1 |  | 0 | 0
11.03 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 7 |  | 0 | 0
11.04 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 4 |  | 0 | 0
11.05 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 6 |  | 0 | 0
11.06 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 4.29 |  | 0 | 0
11.07 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 8 |  | 0 | 0
11.08 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 4 |  | 0 | 0
11.09 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2 |  | 0 | 0
11.10 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 6 |  | 0 | 0
11.11 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 |  | 0 | 0
11.12 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 8 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
12.00 |  | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES |  | 0
12.01 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 29.16 |  | 0 | 0
12.02 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 20.43 |  | 0 | 0
12.03 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 14.8 |  | 0 | 0
12.04 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 24.01 |  | 0 | 0
12.05 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 8.91 |  | 0 | 0
12.06 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 8.39 |  | 0 | 0
12.07 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 15.57 |  | 0 | 0
12.08 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 12.91 |  | 0 | 0
12.09 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 17.43 |  | 0 | 0
12.10 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 49.89 |  | 0 | 0
12.11 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 11.5 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
13.00 |  | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS |  | 0
13.01 | 47.01.010 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | 0
13.02 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0 | 0
13.03 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | 0
13.04 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | 0
13.05 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | UN | 1 |  | 0 | 0
13.06 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 3 |  | 0 | 0
13.07 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 1 |  | 0 | 0
13.08 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 8 |  | 0 | 0
13.09 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 8 |  | 0 | 0
13.10 | 47.04.100 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
14.00 |  | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO |  | 0
14.01 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 2 |  | 0 | 0
14.02 | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UN | 2 |  | 0 | 0
14.03 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
14.04 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 1 |  | 0 | 0
14.05 | SINAPI-97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0
14.06 | 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | UN | 32 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
15.00 |  | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO |  | 0
15.01 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1 |  | 0 | 0
15.02 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 2 |  | 0 | 0
15.03 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 3 |  | 0 | 0
15.04 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 6 |  | 0 | 0
15.05 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 5 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
0
16.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0
16.01 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 16 |  | 0 | 0
16.02 | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | M | 28.5 |  | 0 | 0
16.03 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 1 |  | 0 | 0
16.04 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 2 |  | 0 | 0
16.05 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 612.26 |  | 0 | 0
16.06 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | M2 | 605.47 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
* OBS.: ITEM SEM BDI, ORIUNDO DE COTAÇÃO DE PREÇO. |  |  |  |  | TOTAL C/ BDI 24,18% |  | 0
ITAÍ, 22 DE DEZEMBRO DE 2021
|  | _______________________________ |  | _______________________________
|  | Daniela Marangoni |  | José Ramiro Antunes do Prado
|  | Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440 |  | Prefeito Municipal de Itaí
Departamento de Engenharia,
Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

## BDI
CÁLCULO BDI
OBRA: REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL
LOCAL: SALVADOR DE FREITAS, Nº 930, CENTRO, ITAÍ – ESTADO DE SÃO PAULO.
ÍTEM | COMPONENTE DO BDI | SIGLAS | VALOR
1 | Administração Central | AC | 3.95%
2 | Seguro e Garantia | SG | 0.5%
3 | Risco | R | 0.52%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1%
5 | Lucro | L | 7%
6 | Tributos | CP | 3.65%
7 | Tributos (ISS) | ISS | 5%
8 | Tributos (contribuiçaõ Previdenciária) | CPRB | 0%
| BDI (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) |  | 24.18%
Engª Daniela Marangoni
CREA-SP 5070463440
Departamento de Engenharia, Obras e Serviços

## MEMORIAL DE CALCULO GERAL
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO | QUANTIDADE | UN.
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | 42m + 17,05m x 2,2m | 79.51 | M2
01.02 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | 5,18 m² | 5.18 | M2
02.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | 84,33m² x 0,08 m (corredor dos fundos) | 6.75 | M3
02.02 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | 4,45 m² x 0,1 m (paredes à demolir sala comercial, lanch., guichês e banh.) | 0.45 | M3
02.03 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 27,09 m³ (obs. detalhado memorial de calculo demolição)(Paredes à demolir sala comercial, lanch., guichês e banh.) + 0,18m² x 1,7m (escada) | 27.4 | M3
02.04 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | (0,3m x 3 + 0,10m) x 0,10 m (sala comercial) + (0,3m x 3 + 0,4m) x 0,9m (lanchonete) + 0,3m x 1,5m x 12 + 0,3m x 3m x 8 (guiche) + (0,3m x 3 + 0,2m) x 1,65m (muro lateral) + 10,20m x 1,85m (muro plataforma) + 0,16m² (muro escada) | 34.72 | M2
02.05 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | 390,77m² (desenho cad) + 98,49m² (parede banheiros e lanchonete (memorial de calculo revestimento)) | 489.26 | M2
02.06 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | (0,36m x 25,30m x 6 vigas x 2) (2 perfis U) + (0,1m x 0,5m x 41cantoneiras x 6vigas x 2) (2 cantoneitas L) + (0,185m x 18 terças x 2 X 24,30m) (terças) | 295.73 | M2
02.07 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | 1174,57m² (memorial de calculo revestimento) | 1174.57 | M2
02.08 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | 8 terças x 24,30 m x 27,40 kg/6m | 887.76 | KG
02.09 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | 81 m² (desenho cad 1,00 m pra cada lado da terça estragada +1,5 lateral) | 81 | M2
02.10 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | 4 (1 porta ban. Masc + 1 porta ban. Fem. + 1 porta ban. Acess. + 1 porta ban. externo) | 4 | UN
02.11 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | 4 x 5m (porta banh fem, banh masc, guiche, dep lanch) + 1 x 5,10 (porta banh acess.) + 6 x 4,8m (portas div banh.) | 53.9 | M
02.12 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | 11 (4 portas guiche + 1 porta deposito +1 porta lanch + 2 portas salas comer. + 3 portas rolos) | 11 | UN
02.13 | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | 2,35m (corrimão escada) + 2 x 0,8m (suporte papel banheiro) | 3.95 | M
02.14 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 1m x 2,1m x 2 + 1,1m x 2,10m (grade porta banheiro) + 1,5m x 1,3m (guichê) + 1m x 0,45m (janela ban acess) + 0,5m x 21,61m (gradil) + 9,48m x 0,75m (gradil canteiro) + 1,2m x1,4m x 3 (grade janela salas comercias) + 1,2 x 1,6 (portão corredor) | 33.79 | M2
02.15 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | 6 lv + 6 vs + 3 mic | 15 | UN
02.16 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | 2,25m x 0,55m x 2 (bancada banheiro) | 2.48 | M2
02.17 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | 3 | 3 | UN
02.18 | 04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | 2 | 2 | UN
02.19 | 04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | 1 | 1 | UN
02.20 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | 10 interruptores + 37 tomadas | 47
02.21 | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | 43 lampadas | 43 | UN
02.22 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | 0,4m x 0,6m | 0.24 | M2
02.23 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | 97,31 (hydros) | 97.31 | M
02.24 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | 3 reservatórios | 3 | UN
02.25 | 04.35.050 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | 1 | 1 | UN
02.26 | 04.40.020 | Retirada de soleira ou peitoril em geral | 2 x 1,35m (peitoril guiche) | 2.7 | M
02.27 | 04.20.020 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | 1 ban. Fem + 1 ban. Masc + 1 lanchonete + 3 salas comer. + 1 deposito | 7 | UN
03.00 |  | SERVIÇOS EM SOLO
03.01 | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | (4,8m² x 1,5m + 2,47m² x 0,9m) (aterro rampa) | 9.42 | M3
03.02 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 2,63m² x 1,5m (corte rampa) + 14,85m³ (memorial abertura de vala) | 18.8 | M3
03.03 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | 417,85m² x 0,1m | 41.79 | M3
03.04 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | 38,53m³ (reaterro) + 13,37m³ (rampa) + 7,50m³ (memorial abertura de vala) | 59.4 | M3
03.05 | 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | (4,8m² x 1,5m + 2,47m² x 0,9m) (aterro rampa) | 9.42 | M3
04.00 |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
04.01 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 12,83m² x 0,057m x 2 (canaleta) | 1.46 | M3
04.02 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | 6,06m² (guiche) + 7,28m² (lanch) + 18,06m² (muro) + 7,73m² (rampa) + 31,65m x 0,15m (cobertura) + 17,48m x 0,7m (canteiro) + 2,105m² (portão muro lateral) | 58.22 | M2
04.03 | 14.05.060 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | 1,596 m² (janela lanch) + 2,16m² (janela guiche) | 3.76 | M2
04.04 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 0,3075m² x 0,2m (vitrine) + 0,444m² x 0,2m (janela lanch) + 0,6m² x 0,2m (janelas guiche) + 0,115m² x 0,15 m (porta guiche) + 0,3m² x 0,15m (vidro fixo guiche) | 0.33 | M3
04.05 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | 0,48m² x 3 (mic) + 3,48m² + 3,42m² + 3,42m² + 3,42m² +3,42m² + 2,41m² + 3,23m² + 3,23m² + 3,23m² + 3,23m² + 1,55m² (banheiros) | 35.48 | M2
05.00 |  | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
05.01 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 26,37m² (memorial estrutural) | 26.37 | M2
05.02 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | 29,78m² (memorial estrutural) | 29.78 | M2
05.03 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 238,04kg (memorial estrutural) | 238.04 | KG
05.04 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 168,36kg (memorial estrutural) | 168.36 | KG
05.05 | 10.01.060 | Armadura em tela soldada de aço | 29,02 m² x 2,2 kg (rampa) | 63.84 | KG
05.06 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 4,78m³ (memorial estrutural) | 4.78 | M3
05.07 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 4,78m³ (memorial estrutural) | 4.78 | M3
05.08 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 3m x 16 + 1,2m x 6 + 24,95m (piso corredor fundos) | 80.15 | M
05.09 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 24 brocas x 3,00m (memorial estrutura) | 72 | M
05.10 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | (10 terças x 24,30 m x 27,40 kg / 6) + (9,18kg banzo superior + 9,18 kg banzo superior + 12,15 kg banzo superior + 12,15 kg banzo superior + 26,08 kg cantoneira L + 19,59 kg cantoneira L) | 1198.03 | KG
05.11 | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | 136,20m ² (desenho cad, 3 m em cada direção) | 136.2 | M2
06.00 |  | REVESTIMENTO
06.01 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | 6,07m² x 2 (parede nova guiche) + 2,76m² x 2 (janelas guche) + 0,31m² x 2 (vitrine) + 7,4m² x 2 (balcão lanchonete) + 2,04m² x 2 (janela lanchonete) + 88,87m² (muro e rampa) + 0,5m x 25,4m (canaleta) | 138.73 | M2
06.02 | 17.02.120 | Emboço comum | 6,07m² x 2 (parede nova guiche) + 2,76m² x 2 (janelas guche) + 0,31m² x 2 (vitrine) + 7,4m² x 2 (balcão lanchonete) + 2,04m² x 2 (janela lanchonete) + 88,87m² (muro e rampa) + 0,5m x 25,4m (canaleta) | 138.73 | M2
06.03 | 17.02.220 | Reboco | 6,07m² x 2 (parede nova guiche) + 2,76m² x 2 (janelas guche) + 0,31m² x 2 (vitrine) + 7,4m² x 2 (balcão lanchonete) + 2,04m² x 2 (janela lanchonete) + 88,87m² (muro e rampa) + 0,5m x 25,4m (canaleta) | 138.73 | M2
06.04 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | 417,85m² x 0,08m (deposito, sala comercial, lanchonte, guichê, área de espera e embarque, banheiros) + (25,4m x 0,0213m² fundo canaleta) | 33.97 | M3
06.05 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | 84,33m² x 0,08m (corredor fundos) | 6.75 | M3
06.06 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | 7,30m² (deposito) + 29,94m² (sala comercial) + 42,29m² (lanchonete) + 7m² (dep lanchonete) + 13,58m² (guichê) + 8,36m² (guichê) + 268,01m² (área de espera e embarque) | 376.48 | M2
06.07 | 17.10.120 | Degrau em granilite moldado no local | 8 deg x 1,7m | 13.6 | M
06.08 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | 10,7m (deposito) + 25,17m (sala comercial) + 46,29m (lanchonete) + 10,00m (dep lanchonete) + 17,76m (guiche) + 13,44m (guiche) + 96,46m + 47,25m (área de espera e embarque) | 267.07 | M
06.09 | 17.40.110 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | (13,60m (degrau) + 2m (porta sala comercial) + 3,9m (porta lanchonete) + 5 x 0,8 (portas) + 2x 0,9m (portas) | 25.3 | M
06.10 | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | 7,30m² (deposito) + 29,94m² (sala comercial) + 42,29m² (lanchonete) + 7m² (dep lanchonete) + 13,58m² (guichê) + 8,36m² (guichê) + 268,01m² (área de espera e embarque) | 376.48 | M2
06.11 | 17.40.190 | Resina epóxi para degrau de granilite | 8 deg x 1,7m | 13.6 | M
06.12 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 16,39m² (banh fem) + 21,43m² (banh masc) + 100,27m² (parede banheiros (memorial de calculo revestimento)) | 138.09 | M2
06.13 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | 103,69m² (memorial de calculo revestimento) | 103.69 | M2
06.14 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | 2m (porta sala comercial) + 1,3m ( vitrine sala comercial) + 2m (janela lanch) + 3,9m (porta lanchonete) + 1,2m x 5 (janelas dep, sala comercial, lanchonete e dep lanch) + 5 x 0,8m (portas) + 2 x 0,9 m (portas) + 3 x 0,8m (janelas guche) + 1,3m (guiche) + 1,3m (guiche) +2,75m (janela banh fem) + 2,9 (janela ban masc) + 5,55m (escada) | 37.2 | M
06.15 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | 20,04m² x 6 (vigas metálicas) + 5,41m² (reforço lanchonte) + 4,08m² (reforço sala comercial) | 129.73 | M2
06.16 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | 24,20m + 25,3m + 24,2m x 1,5m (fachada) + 15m x 1m + 15m x 0,08 (letreiro) | 126.75 | M2
06.17 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | 33,18m² (desenho auto cad) | 33.18 | M2
06.18 | 30.04.040 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | 36 ( 9 degraus, 2 de cada lado, pisada e espelho) | 36 | UN
06.19 | 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | 10,7m (deposito) + 25,17m (sala comer) + 46,29m (lanchonete) + 10m (dep lanchonete) + 17,76m (guichê) + 13,44m (guichê) + 96,47m + 47,25m (área de espera e embarque) + 426,65m (área de espera e embarque) | 693.73 | M
06.20 | 32.10.050 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | 11,5m (desenho autocad) | 11.5 | M
06.21 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | 15,84m² x 2 + 1,44m²(muro rampa) + 8,43m² x 2 + 1,69 m² (rampa) + 10,35m² x 2 + 2,29m² (rampa) + 2,80m² x 2 (muro lateral) + 0,46m² x 2 (porta guiche) + 0,32m² x 3 x 2 (janelas guiche) + 0,95m² x 2 + 0,64m² (parede nova guiche) + 0,53m² x 2 (janela lanchonete) + 2,37² x 2 + 1,58m² (balcão lanchonete) + 1,06m² x 2 + 0,71m² (sala comercial ) + 0,31m² x 2 (vitrine) + 12,83m² x 2 (canaleta) | 122.13 | M2
06.22 | 32.20.050 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | 0,6 m x 0,10 m x 4 (sala comercial) + 0,6m x 0,9m x 4 (lanchonete) + 0,6m x 1,5m x 12 + 0,6m x 3m x 8 (guiche) + (0,6m x 3 + 0,5m) x 1,65m (muro lateral) | 31.4 | M2
07.00 |  | ESQUADRIA E ELEMENTOS
07.01 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | 0,8m x 2,10m x 5 (porta ban fem, porta guiche01, 2 porta lanchonete, porta deposito) + 0,9m x 2,10m x 2 (porta ban masc, porta ban acess) | 12.18 | M2
07.02 | 24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | 0,8m x 2,10m (porta guiche) | 1.68 | M2
07.03 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | 0,6m x 1,7m x 7 (portas div banheiro) + 0,9m x 1,70m (porta div ban acess) | 8.67 | M2
07.04 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | 7,15m +8,40m + 10,2m + 11,45m (rampa) + 2,6m + 2,6m (escada) | 42.4 | M
07.05 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | 1,2m x 1,6m (portão corredor) | 1.92 | M2
07.06 | 24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | 4m x 2,65m (porta entrada) | 10.6 | M2
07.07 | ORÇAMENTO* | Gradil armado com tubos metalon chapas 1,20 mm , travessas (superior e inferior) tubos 40 x 40 mm, pés de sustentação tubos 50 x 50 mm, revestimento com tubos 20 x 20 mm na vertical, fundo zarcão anticorrosivo, 21,50 x 1,55 m / Portão Pivotante, quadro armado com tubos metalon 40 x 40 mm chapas 1,20 mm, revestido com tubos metalon 20 x 20 mm chapas 1,20 mm, na vertical, fundo zarcão anticorrosivo, 1,20 x 3,00 m / Portão deslizante, quadro armado com tubos metalon 40 x 40 mm chapas 1,20 mm, trilhos superiores para deslizar portão, chapas 1,50 mm, revestido com tubos metalon 20 x 20 mm chapas 1,20 mm, vertical, fundo zarcão anticorrosivo, 2,20 x 2,50 m | 21,5m x 1,55m + 1,2m x 3m + 2,2m x 2,5m | 42.43 | M2
07.08 | 25.01.361 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | 0,8m x 1,5m x 3 (guichê) + 2,75m x 0,6m (ban fem.) + 2,9m x 0,6m (ban. Masc.) | 6.99 | M2
07.09 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | 1,2m x 1,4m x 5 ( deposito, sala comercial, 2 lanchonete, dep lanch.) + 2m x1,2m (lanchonte) | 10.8 | M2
07.10 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | 2m X 2,65m (porta sala comer) + 1,30m X 2m (vitrine) + 3,9m X 2,65m (lanchonete) | 18.24 | M2
07.11 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | 1,5m² (banh fem) + 1,6m² (ban masc) | 3.1 | M2
07.12 | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | 2 portas | 2 | UN
07.13 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | 2 portas | 2 | UN
07.14 | SINAPI-99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P | 11,20m + 8,15m (rampa) | 19.35 | M
08.00 |  | ACESSIBILIDADE
08.01 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | 2 (ban masc acess.) | 2 | UN
08.02 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | 12 (4 escada + 8 rampa) (6 de inicio + 6 de final) | 12 | UN
08.03 | 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | 8 (4 escada + 4 rampa) (4 guichês, lanchonete, banheiros / 4 embarque, desembarque) | 8 | UN
08.04 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | 4 (1 ban acess. Fem + 1 ban fem. + 1 ban. Acess. Masc + 1 cab. acess) | 4 | UN
09.00 |  | PINTURA
09.01 | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | (0,36m x 25,30m x 6 x 2) (2 perfis U) + (0,1m x 0,5m x 41 x 6 x 2) (2 cantoneitas L) + (0,185m x 18 x 2 X24,30m) (terças) | 295.73 | M2
09.02 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | 673,71 (memorial de calculo revestimento) + 158,44 m² (laje) | 832.15 | M2
09.03 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | (0,36m x 25,30m x 6 x 2) (2 perfis U) + (0,1m x 0,5m x 41 x 6 x 2) (2 cantoneitas L) + (0,185m x 18 x 2 X 24,30m) (terças) | 295.73 | M2
09.04 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 158,44m² (laje)(memorial de calculo revestimento) | 158.44 | M2
09.05 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | 1028,80m² (memorial de calculo pintura) | 1028.8 | M2
09.06 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 21,5m x 1,55m (gradil) + 1,2m x 3m (portão piv) + 2,2m x 2,5m (portão correr) + ( 424,64m² telha met.) + 1,20 x 1,6 (portão corredor)+(2,1 x 0,8 x 6x2 + 2,1 x 0,9 x 2x2) (portas metálicas) | 496.71 | M2
10.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | 1 (calculo lumine) | 1 | UN
10.02 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 32 (calculo lumine) | 32 | UN
10.03 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | 1 | 1 | UN
10.04 | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | 4 (calculo lumine) | 4 | UN
10.05 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | 1 (calculo lumine) | 1 | UN
10.06 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | 331,9m (calculo lumine) | 331.9 | M
10.07 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | 85,80m (calculo lumine) | 85.8 | M
10.08 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | 24,40m (calculo lumine) | 24.4 | M
10.09 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | 35,20m (calculo lumine) | 35.2 | M
10.10 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | 25,90m (calculo lumine) | 25.9 | M
10.11 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | 15,1m (calculo lumine) | 15.1 | M
10.12 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | 38,8m (calculo lumine) | 38.8 | M
10.13 | 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | 41,3m (calculo lumine) | 41.3 | M
10.14 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | 9,8m (calculo lumine) | 9.8 | M
10.15 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 119,10m (calculo lumine) | 119.1 | M
10.16 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 1786,50m (calculo lumine) | 1786.5 | M
10.17 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | 847,90m (calculo lumine) | 847.9 | M
10.18 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 443,3m (calculo lumine) | 443.3 | M
10.19 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 64,60m (calculo lumine) | 64.6 | M
10.20 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 18,10m (calculo lumine) | 18.1 | M
10.21 | 40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | 51 | 51 | UN
10.22 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 63 | 63 | UN
10.23 | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | 71 (calculo lumine) | 71 | UN
10.24 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 21 (calculo lumine) | 21 | CJ
10.25 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 4 | 4 | CJ
10.26 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 16 (calculo lumine) | 16 | CJ
10.27 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | 7 (calculo lumine) | 7 | CJ
10.28 | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | 1 (calculo lumine) | 1 | CJ
10.29 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | 1 (calculo lumine) | 1 | CJ
10.30 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | 12 lampadas | 12 | UN
10.31 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | 12 luminárias | 12 | UN
10.32 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | 46 luminárias | 46 | UN
10.33 | 41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | 5 luminárias | 5 | UN
10.34 | 40.10.016 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | 7 | 7 | UN
10.35 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | 7 | 7 | UN
10.36 | SINAPI-97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator, fornecimento e instalação. AF_02/2020 | 4 | 4 | UN
11.00 |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS
11.01 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | 1 | 1 | UN
11.02 | 30.03.042 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h | 1 | 1 | UN
11.03 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | 7 = ( 4 ban. Fem. + 3 ban. Masc) | 7 | UN
11.04 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | 4 | 4 | UN
11.05 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | 6 = (3 ban fem + 3 ban masc) | 6 | UN
11.06 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | 0,9 m² + 4,2m x 0,1m (banh fem) + 0,96m² + 4,4m x 0,1m (banh masc) + 1,57m² (balcão lanchonete) | 4.29 | M2
11.07 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | 8 = (4 ban fem + 4 ban masc) | 8 | UN
11.08 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | 4 = (2 ban. Fem + 2 ban. Masc) | 4 | UN
11.09 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | 2 = (1 ban. Fem +1 ban. Masc) | 2 | UN
11.10 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | 6 = (6 lv) | 6 | UN
11.11 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | 1 = (cozinha lanchonete) | 1 | UN
11.12 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | 8 = (4 ban fem + 4 ban masc) | 8 | UN
12.00 |  | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES
12.01 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | 29,16m (cálculo do hydros) | 29.16 | M
12.02 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 20,43m (cálculo do hydros) | 20.43 | M
12.03 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | 14,8m (cálculo do hydros) | 14.8 | M
12.04 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 24,01m (cálculo do hydros) | 24.01 | M
12.05 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | 8,91m (cálculo do hydros) | 8.91 | M
12.06 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | 8,39m = (12,84 hydros - 4,45 ban acess) | 8.39 | M
12.07 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | 15,57m = (16,17 hydros - 0,6 ban acess) | 15.57 | M
12.08 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | 12,91m (cálculo do hydros) | 12.91 | M
12.09 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | 17,43m = (18,33 hydros - 0,9 ban acess) | 17.43 | M
12.10 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | 49,89m = (30,29 cálculo do hydros) + 19,60m pluvial | 49.89 | M
12.11 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | 11,5m (desenho auto cad) | 11.5 | M
13.00 |  | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS
13.01 | 47.01.010 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | 2 (cálculo do hydros) | 2 | UN
13.02 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | 1 (cálculo do hydros) | 1 | UN
13.03 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | 1 (cálculo do hydros) | 1 | UN
13.04 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | 1 (cálculo do hydros) | 1 | UN
13.05 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | 1 (cálculo do hydros) | 1 | UN
13.06 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | 3 (cálculo do hydros) | 3 | UN
13.07 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | 1 (cálculo do hydros) | 1 | UN
13.08 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | 8 (cálculo do hydros) | 8 | UN
13.09 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | 8 (8 vs) (cálculo do hydros) | 8 | UN
13.10 | 47.04.100 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | 4 (4 mic) (cálculo do hydros) | 4 | UN
14.00 |  | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO
14.01 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | 2 (cálculo do hydros) | 2 | UN
14.02 | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | 2 (cálculo do hydros) | 2 | UN
14.03 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | 1 (cálculo do hydros) | 1 | UN
14.04 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | 1 (cálculo do hydros) | 1 | UN
14.05 | SINAPI-97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | 6 (cálculo do hydros) | 6 | UN
14.06 | 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | 32 (desenho projeto de instalações de esgoto e águas pluviais) | 32 | UN
15.00 |  | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO
15.01 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | 1 | 1 | UN
15.02 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | 2 | 2 | UN
15.03 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | 3 (1 para cada extintor) | 3 | UN
15.04 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | 6 (1 placa de saída + 1 placa escada (subir) + 1 placa rampa (subir) + 3 placas de indicação de sentido) | 6 | UN
15.05 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | 5 (1 bilheteria + 1 lanchonete + 1 banheiros + 2 Plataformas) | 5 | UN
16.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | 2 un x 5 m + 2 un x 3 m | 16 | M
16.02 | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | 11m (área de espera) + 8m + 2,5m + 7,0m (área de embarque) | 28.5 | M
16.03 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | 1 | 1 | UN
16.04 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | 2 | 2 | UN
16.05 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | 612,26m² (desenho auto cad) | 612.26 | M2
16.06 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | 417,85m² (contrapiso p/ receber granilite) + 187,62 (laje e viga) | 605.47 | M2
ITAÍ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
_______________________________
Daniela Marangoni
Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440
Departamento de Engenharia,
Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

## MEMO DE CALC DEMOLIÇÃO
PAREDES À DEMOLIR
Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
1 | 3 | 3.55 | 0.2 | 2.13
2 | 2.1 | 0.22 | 0.25 | 0.1155
3 | 1.2 | 0.67 | 0.25 | 0.201
4 | 3 | 4.7 | 0.2 | 2.82
5 | 3 | 3.18 | 0.15 | 1.431
6 | 3 | 1.15 | 0.15 | 0.5175
7 | 1.5 | 0.8 | 0.25 | 0.3
8 | 1.5 | 0.8 | 0.25 | 0.3
9 | 2.1 | 0.8 | 0.15 | 0.252
10 | 2.1 | 1.25 | 0.15 | 0.39375
11 | 2.1 | 0.25 | 0.15 | 0.07875
12 | 2.1 | 1.1 | 0.15 | 0.3465
13 | 2.1 | 0.65 | 0.15 | 0.20475
14 | 2.1 | 1.1 | 0.15 | 0.3465
15 | 2.1 | 0.75 | 0.15 | 0.23625
16 | 2.1 | 0.3 | 0.15 | 0.0945
17 | 2.1 | 1.55 | 0.15 | 0.48825
18 | 2.1 | 1.25 | 0.15 | 0.39375
19 | 2.1 | 0.25 | 0.15 | 0.07875
20 | 2.1 | 1.1 | 0.15 | 0.3465
21 | 2.1 | 0.7 | 0.15 | 0.2205
22 | 2.1 | 1.1 | 0.15 | 0.3465
23 | 2.1 | 0.7 | 0.15 | 0.2205
24 | 2.1 | 1.1 | 0.15 | 0.3465
25 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 0.4725
26 | 0.5 | 34.7 | 0.45 | 7.8075
27 | 2.3 | 9.7 | 0.2 | 4.462
28 | 3.65 |  | 0.25 | 0.9125
29 | 0.65 |  | 0.25 | 0.1625
30 | 4.26 |  | 0.25 | 1.065
TOTAL |  |  |  | 27.0913
ITAÍ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
_______________________________
Daniela Marangoni
Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440
Departamento de Engenharia,
Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

## MEMORIAL ESTRUTURAL
MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. |  |  | CALCULOS
BROCA
05.09 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M |  |  |  | Qtd. | Prof. (m) |  |  | Comp(m)
[7 empty] | Incluso na composição do item 4 Ø de 10,00 mm | 24 | 3 |  |  | 72
[11 empty] | TOTAL | 72
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. |  |  | CALCULOS
05.03 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG |  | Estrutura | Diâmetro | Repetição | Comp. (m) | Qtd. Barras | Peso esp.(kg/m) | Peso(kg)
[5 empty] | VIGAS BALDRAMES | VB1 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 8.45 | 4 | 0.617 | 20.85
[6 empty] | VB2 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 9.6 | 4 | 0.617 | 23.69
[6 empty] | VB3 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 11.45 | 4 | 0.617 | 28.26
[6 empty] | VB4 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 3.55 | 4 | 0.617 | 8.76
[6 empty] | VB5 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 4.7 | 4 | 0.617 | 11.6
[6 empty] | VB6 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 3 | 4 | 0.617 | 7.4
[6 empty] | VB7 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 3.2 | 4 | 0.617 | 7.9
[5 empty] | PILARES | P1,P2,P3,P4, | Ferros de Ø 10,00mm | 4 | 1 | 4 | 0.617 | 9.87
[6 empty] | P5,P6,P7,P8 | Ferros de Ø 10,00mm | 4 | 2.6 | 4 | 0.617 | 25.67
[6 empty] | P9 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 0.65 | 4 | 0.617 | 1.6
[6 empty] | P10 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 0.85 | 4 | 0.617 | 2.1
[6 empty] | P11 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 1.05 | 4 | 0.617 | 2.59
[6 empty] | P12 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 1.2 | 4 | 0.617 | 2.96
[6 empty] | P13 | Ferros de Ø 10,00mm | 1 | 1.25 | 4 | 0.617 | 3.09
[6 empty] | P14, P15, P16, P17 | Ferros de Ø 10,00mm | 4 | 2.55 | 4 | 0.617 | 25.17
[6 empty] | P18, P19, P20, P21 | Ferros de Ø 10,00mm | 4 | 1 | 4 | 0.617 | 9.87
[5 empty] | VIGA | V1 | Ferros de Ø 8,00mm | 1 | 8.45 | 4 | 0.395 | 13.35
[6 empty] | V2 | Ferros de Ø 8,00mm | 1 | 9.6 | 4 | 0.395 | 15.17
[6 empty] | V3 | Ferros de Ø 8,00mm | 1 | 11.48 | 4 | 0.395 | 18.14
[11 empty] | TOTAL | 238.04
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. |  |  | CALCULOS
05.04 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG |  | Estrutura | Diâmetro | Qtd de estribos | Comp. (m) | Qtd de estribos | Peso esp.(kg/m) | Peso(kg)
[5 empty] | VIGAS BALDRAMES | VB1 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.9 | 56 | 0.154 | 7.76
[6 empty] | VB2 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.9 | 64 | 0.154 | 8.87
[6 empty] | VB3 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.9 | 76 | 0.154 | 10.53
[6 empty] | VB4 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.9 | 24 | 0.154 | 3.33
[6 empty] | VB5 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.9 | 31 | 0.154 | 4.3
[6 empty] | VB6 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.9 | 20 | 0.154 | 2.77
[6 empty] | VB7 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.9 | 21 | 1.154 | 21.81
[5 empty] | PILARES | P1,P2,P3,P4 | Ferros de Ø 5,00mm | 4 | 0.7 | 27 | 0.154 | 11.64
[6 empty] | P5,P6,P7,P8 | Ferros de Ø 5,00mm | 4 | 0.7 | 69 | 0.154 | 29.75
[6 empty] | P9 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.7 | 4 | 0.154 | 0.43
[6 empty] | P10 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.7 | 6 | 0.154 | 0.65
[6 empty] | P11 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.7 | 7 | 1.154 | 5.65
[6 empty] | P12 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.7 | 8 | 0.154 | 0.86
[6 empty] | P13 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.7 | 8 | 0.154 | 0.86
[6 empty] | P14, P15, P16, P17 | Ferros de Ø 5,00mm | 4 | 0.7 | 68 | 0.154 | 29.32
[6 empty] | P18, P19, P20, P21 | Ferros de Ø 5,00mm | 4 | 0.7 | 27 | 0.154 | 11.64
[5 empty] | VIGA | V1 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.6 | 56 | 0.154 | 5.17
[6 empty] | V2 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.6 | 64 | 0.154 | 5.91
[6 empty] | V3 | Ferros de Ø 5,00mm | 1 | 0.6 | 77 | 0.154 | 7.11
[11 empty] | TOTAL | 168.36
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. |  |  | CALCULOS
05.06 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ |  | Estrutura |  |  | Largura(m) | Comp. (m) | Altura(m) | Volume(m³)
[5 empty] | VIGAS BALDRAMES | VB1 |  |  | 0.2 | 8.45 | 0.3 | 0.51
[6 empty] | VB2 |  |  | 0.2 | 9.6 | 0.3 | 0.58
[6 empty] | VB3 |  |  | 0.2 | 11.45 | 0.3 | 0.69
[6 empty] | VB4 |  |  | 0.2 | 3.55 | 0.3 | 0.21
[6 empty] | VB5 |  |  | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.28
[6 empty] | VB6 |  |  | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.18
[6 empty] | VB7 |  |  | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 0.19
[5 empty] | PILARES | P1,P2,P3,P4 |  | 4 | 0.15 | 0.25 | 1 | 0.15
[6 empty] | P5,P6,P7,P8 |  | 4 | 0.15 | 0.25 | 2.6 | 0.39
[6 empty] | P9 |  | 1 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.02
[6 empty] | P10 |  | 1 | 0.15 | 0.25 | 0.85 | 0.03
[6 empty] | P11 |  | 1 | 0.15 | 0.25 | 1.05 | 0.04
[6 empty] | P12 |  | 1 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 0.05
[6 empty] | P13 |  | 1 | 0.15 | 0.25 | 1.25 | 0.05
[6 empty] | P14, P15, P16, P17 |  | 4 | 0.15 | 0.25 | 2.55 | 0.38
[6 empty] | P18, P19, P20, P21 |  | 4 | 0.15 | 0.25 | 1 | 0.15
[5 empty] | VIGA | V1 |  |  | 0.15 | 8.45 | 0.2 | 0.25
[6 empty] | V2 |  |  | 0.15 | 9.6 | 0.2 | 0.29
[6 empty] | V3 |  |  | 0.15 | 11.48 | 0.2 | 0.34
[11 empty] | TOTAL | 4.78
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. |  |  | CALCULOS
05.01 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M² |  | Estrutura |  |  | Lados | Comp. (m) | Altura(m) | Área(m²)
[5 empty] | VIGAS BALDRAMES | VB1 |  |  | 2 | 8.45 | 0.3 | 5.07
[6 empty] | VB2 |  |  | 2 | 9.6 | 0.3 | 5.76
[6 empty] | VB3 |  |  | 2 | 11.45 | 0.3 | 6.87
[6 empty] | VB4 |  |  | 2 | 3.55 | 0.3 | 2.13
[6 empty] | VB5 |  |  | 2 | 4.7 | 0.3 | 2.82
[6 empty] | VB6 |  |  | 2 | 3 | 0.3 | 1.8
[6 empty] | VB7 |  |  | 2 | 3.2 | 0.3 | 1.92
[11 empty] | TOTAL | 26.37
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. |  |  | CALCULOS
05.02 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M² |  | Estrutura |  |  | Lados | Comp. (m) | Altura(m) | Área(m²)
[5 empty] | PILARES | P1,P2,P3,P4 |  | 4 | 2 | 0.25 | 1 | 2
[6 empty] | P5,P6,P7,P8 |  | 4 | 2 | 0.25 | 2.6 | 5.2
[6 empty] | P9 |  |  | 2 | 0.25 | 0.65 | 0.33
[6 empty] | P10 |  |  | 2 | 0.25 | 0.85 | 0.43
[6 empty] | P11 |  |  | 2 | 0.25 | 1.05 | 0.53
[6 empty] | P12 |  |  | 2 | 0.25 | 1.2 | 0.6
[6 empty] | P13 |  |  | 2 | 0.25 | 1.25 | 0.63
[6 empty] | P14, P15, P16, P17 |  | 4 | 2 | 0.25 | 2.55 | 5.1
[6 empty] | P14, P15, P17 |  | 3 | 1 | 0.15 | 2.55 | 1.15
[6 empty] | P18, P19, P20, P21 |  | 4 | 2 | 0.25 | 1 | 2
[5 empty] | VIGA | V1 |  |  | 2 | 8.45 | 0.2 | 3.38
[6 empty] | V2 |  |  | 2 | 9.6 | 0.2 | 3.84
[6 empty] | V3 |  |  | 2 | 11.48 | 0.2 | 4.59
[11 empty] | TOTAL | 29.78
ITAÍ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
_______________________________
Daniela Marangoni
Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440
Departamento de Engenharia,
Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

## MEMO DE CALC. REVESTIMENTO
TINTA ESMALTE - LADO INTERNO | [5 empty] | TINTA ESMALTE - LADO EXTERNO | [5 empty] | PINTURA LAJE
| Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²) | Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²) |  | AMBIENTE | ÁREA
DEPÓSITO | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 1 | 4.4 | 23.75 | 16.44 | 88.06 |  | DEPÓSITO | 7.3
| 2 | 3 | 3.65 |  | 10.95 | 2 | 4.4 | 7.9 |  | 34.76 |  | SALA COMERCIAL | 29.94
| 3 | 3 | 2 |  | 6 | 3 | 4 | 12.85 | 16.94 | 34.46 |  | LANCHONETE | 42.29
| 4 | 3 | 3.65 |  | 10.95 | 4 | 3 | 11.15 | 6.58 | 26.87 |  | DEPÓSITO LANCH. | 7
TOTAL |  |  |  |  | 33.9 | 5 | 4 | 6.05 | 5.46 | 18.74 |  | GUICHÊ 1 | 13.59
SALA COMERCIAL | 1 | 3 | 6.07 | 7.9 | 10.31 | 6 | 4 | 2.35 |  | 9.4 |  | GUICHÊ 2 | 8.36
| 2 | 3 | 7.4 |  | 22.2 | 7 | 0.15 | 8.91 |  | 1.3365 |  | ÁREA DE ESPERA | 12.14
| 3 | 3 | 3 |  | 9 | 8 t | 0.7 | 6.6 |  | 2.805 |  | BANH. FEM. | 16.39
| 4 | 3 | 4 |  | 12 | 9 | 0.7 | 1.55 |  | 1.085 |  | BANH. MASC. | 21.43
| 5 | 3 | 2.35 |  | 7.05 | 10 | 4.55 | 3.19 |  | 14.5145 |  | TOTAL | 158.44
| 6 | 3 | 3.55 |  | 10.65 | 11 | 0.95 | 13.7 |  | 13.015
TOTAL |  |  |  |  | 71.21 | 12 t | 1.5 | 6.6 |  | 8.085 |  | TINTA ACRILICA ANTIMOFO
LANCHONETE | [5 empty] | 13 | 1.5 | 0.81 |  | 1.215 |  | 158.44
[6 empty] | 14 t | 2.3 | 9.6 |  | 18.24
[6 empty] | 15 | 2.3 | 10.5 |  | 24.15
[6 empty] | 16 | 0.95 | 1.55 |  | 1.4725
[6 empty] | 17 t | 0.15 | 9.9 |  | 5.445
[6 empty] | 18 | 0.15 | 0.16 |  | 0.024
[6 empty] | 19 | 1.5 | 9.9 |  | 8.1675
| 8 | 1.5 | 3.7 |  | 5.55 | 20 | 1.5 | 1.55 |  | 2.325
| 9 | 1.5 | 2.95 | 3.36 | 1.065 | 21 | 5.85 | 7.95 |  | 46.5075
| 10 | 1.5 | 7.4 |  | 11.1 | 22 | 5.35 | 6.5 | 14.945 | 19.83
TOTAL |  |  |  |  | 17.715 | 23 | 1.1 | 0.8 |  | 0.88
DEPÓSITO LANCH. | [5 empty] | 24 t | 2.3 | 2.12 |  | 3.604
[6 empty] | 25 t | 2.3 | 2.32 |  | 3.944
[6 empty] | 26 t | 5.35 | 2.25 |  | 10.5187
[6 empty] | 27 | 4 | 4 | 10.6 | 10.8
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 28 | 4.95 | 2.25 |  | 10.0687
GUICHÊ 1 | 1 | 3 | 1.52 |  | 4.56 | 29 | 4.95 | 6.7 | 14.945 | 29.9825
| 2 | 3 | 1.65 |  | 4.95 | 30 | 0.4 | 10.45 |  | 4.18
| 3 | 3 | 1.8 |  | 5.4 | 31 | 1.65 | 11.07 |  | 18.2655
| 4 | 3 | 1.51 |  | 4.53 | 32 | 3.15 | 10.92 |  | 26.208
| 5 | 3 | 4.35 |  | 13.05 | 33 | 3 | 24.95 |  | 74.85
| 6 | 3 | 3.18 | 2.4 | 7.14 | 34 | 3 | 3 |  | 9
| 7 | 3 | 4.35 |  | 13.05 | 35 | 6 | 2.9 |  | 17.4
TOTAL |  |  |  |  | 52.68 | 36 | 6.5 | 31.4 |  | 204.1
GUICHÊ 2 | 1 | 3 | 1.52 |  | 4.56 |  | 0.4 | 17.16 |  | 6.864
| 2 | 3 | 5.5 |  | 16.5 | 38 | 5.35 | 3.3 |  | 17.655
| 3 | 3 | 1.52 |  | 4.56 | 39 | 1.35 | 4.85 |  | 6.5475
| 4 | 3 | 5.5 |  | 16.5 | 40 | 0.35 | 4.85 |  | 1.6975
TOTAL |  |  |  |  | 42.12 | TOTAL |  |  |  | 811.173
TOTAL TINTA ESMALTE
1028.798
REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE - LADO INTERNO | [5 empty] | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE - LADO EXTERNO
| Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²) | Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²)
DEPÓSITO | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 1 | 4.4 | 23.75 | 16.44 | 88.06
| 2 | 3 | 3.65 | 1.68 | 9.27 | 2 | 4.4 | 7.9 | 1.68 | 33.08
| 3 | 3 | 2 | 1.68 | 4.32 | 3 | 4 | 12.85 | 16.94 | 34.46
| 4 | 3 | 3.65 |  | 10.95 | 4 | 3 | 11.15 | 6.58 | 26.87
TOTAL |  |  |  |  | 30.54 | 5 | 4 | 6.05 | 5.46 | 18.74
SALA COMERCIAL | 1 | 3 | 6.07 | 7.9 | 10.31 | 6 | 4 | 2.35 |  | 9.4
| 2 | 3 | 7.4 |  | 22.2 | 11 | 0.95 | 13.7 |  | 13.015
| 3 | 3 | 3 | 1.68 | 7.32 | 21 | 5.85 | 7.95 |  | 46.5075
| 4 | 3 | 4 |  | 12 | 22 | 5.35 | 6.5 | 14.945 | 19.83
| 5 | 3 | 2.35 |  | 7.05 | 23 | 1.1 | 0.8 |  | 0.88
| 6 | 3 | 3.55 |  | 10.65 | 24 t | 2.3 | 2.12 |  | 3.604
TOTAL |  |  |  |  | 69.53 | 25 t | 2.3 | 2.32 |  | 3.944
LANCHONETE | 1 | 3 | 7.35 | 12.535 | 9.515 | 26 t | 5.35 | 2.25 |  | 10.5187
| 2 | 1.4 | 7.4 |  | 10.36 | 27 | 4 | 4 | 10.6 | 10.8
| 3 | 3 | 0.9 | 1.68 | 1.02 | 28 | 4.95 | 2.25 |  | 10.0687
| 4 | 1.4 | 2.7 | 1.68 | 2.1 | 29 | 4.95 | 6.7 | 14.945 | 29.9825
| 5 | 1.4 | 3 |  | 4.2 | 30 | 0.4 | 10.45 |  | 4.18
| 8 | 3 | 3.7 |  | 11.1 | 31 | 1.65 | 11.07 |  | 18.2655
| 9 | 3 | 2.95 | 3.36 | 5.49 | 32 | 3.15 | 10.92 |  | 26.208
| 10 | 3 | 7.4 |  | 22.2 | 33 | 3 | 24.95 |  | 74.85
TOTAL |  |  |  |  | 65.985 | 34 | 3 | 3 |  | 9
DEPÓSITO LANCH. | 1 | 2.6 | 2.8 |  | 7.28 | 35 | 6 | 2.9 |  | 17.4
| 2 | 2.6 | 2.5 | 1.68 | 4.82 | 36 | 6.5 | 31.4 |  | 204.1
| 3 | 2.6 | 2.8 | 1.68 | 5.6 | 38 | 5.35 | 3.3 |  | 17.655
| 4 | 2.6 | 2.5 |  | 6.5 | 39 | 1.35 | 4.85 |  | 6.5475
TOTAL |  |  |  |  | 24.2 | 40 | 0.35 | 4.85 |  | 1.6975
GUICHÊ 1 | 2 | 3 | 1.65 |  | 4.95 | TOTAL |  |  |  | 713.764
| 3 | 3 | 1.8 |  | 5.4
| 5 | 3 | 4.35 |  | 13.05
| 6 | 3 | 3.18 | 2.4 | 7.14 | REMOÇÃO PINTURA LAJE
| 7 | 3 | 4.35 |  | 13.05 | AMBIENTE | ÁREA
TOTAL |  |  |  |  | 43.59 | DEPÓSITO | 7.3
GUICHÊ 2 | 1 | 3 | 1.52 | 1.43 | 3.13 | SALA COMERCIAL | 29.94
| 2 | 3 | 5.5 |  | 16.5 | LANCHONETE | 42.29
| 3 | 3 | 1.52 | 1.2 | 3.36 | DEPÓSITO LANCH. | 7
| 4 | 3 | 5.5 | 1.68 | 14.82 | GUICHÊ 1 | 13.59
TOTAL |  |  |  |  | 37.81 | GUICHÊ 2 | 8.36
BANH. FEM. | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.68 | -0.69 | ÁREA DE ESPERA | 12.14
| 2 | 0.9 | 7.4 |  | 6.66 | BANH. FEM. | 16.39
| 3 | 0.9 | 2.75 | 1.32 | 1.155 | BANH. MASC. | 21.43
| 4 | 0.9 | 5 |  | 4.5 | TOTAL | 158.44
| 5 | 0.9 | 1.65 |  | 1.485
| 6 | 0.9 | 2.4 |  | 2.16
TOTAL |  |  |  |  | 15.27
BANH. MASC. | 1 | 0.9 | 2.77 | 1.68 | 0.813
| 2 | 0.9 | 7.55 |  | 6.795
| 3 | 0.9 | 2.9 | 1.44 | 1.17
| 4 | 0.9 | 7.4 |  | 6.66
TOTAL |  |  |  |  | 15.438
TOTAL REMOÇÃO PINTURA EXISTENTE
1174.567
PORCELANATO PAREDE - LADO INTERNO | [5 empty] | CERAMICA PAREDE - LADO INTERNO | [6 empty] | REMOÇÃO DE CERAMICA - LADO INTERNO
| Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²) |  | Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²) |  |  | Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²)
BANH. FEM. | 1 | 2.6 | 1.1 | 1.68 | 1.18 | LANCHONETE | 1 | 3 | 7.35 | 12.535 | 9.515 |  | BANH. FEM. | 1 | 2.1 | 1.1 | 1.68 | 0.63
| 2 | 2.6 | 7.4 |  | 19.24 |  | 2 | 3 | 7.4 |  | 22.2 |  |  | 2 | 2.1 | 7.4 |  | 15.54
| 3 | 2.6 | 2.75 | 1.32 | 5.83 |  | 3 | 3 | 0.9 | 1.68 | 1.02 |  |  | 3 | 2.1 | 2.75 | 1.32 | 4.455
| 4 | 2.6 | 5 |  | 13 |  | 4 | 3 | 2.7 | 1.68 | 6.42 |  |  | 4 | 2.1 | 5 |  | 10.5
| 5 | 2.6 | 1.65 |  | 4.29 |  | 5 | 3 | 3 |  | 9 |  |  | 5 | 2.1 | 1.65 |  | 3.465
| 6 | 2.6 | 2.4 |  | 6.24 |  | 6 | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 6 | 2.1 | 2.4 |  | 5.04
TOTAL |  |  |  |  | 49.78 |  | 7 | 1 | 10.62 |  | 10.62 |  | TOTAL |  |  |  |  | 39.63
BANH. MASC. | 1 | 2.6 | 2.77 | 1.68 | 5.522 |  | 8 | 1.5 | 3.7 |  | 5.55 |  | BANH. MASC. | 1 | 2.1 | 2.77 | 1.68 | 4.137
| 2 | 2.6 | 7.55 |  | 19.63 |  | 9 | 1.5 | 2.95 | 3.36 | 1.065 |  |  | 2 | 2.1 | 7.55 |  | 15.855
| 3 | 2.6 | 2.9 | 1.44 | 6.1 |  | 10 | 1.5 | 7.4 |  | 11.1 |  |  | 3 | 2.1 | 2.9 | 1.44 | 4.65
| 4 | 2.6 | 7.4 |  | 19.24 | TOTAL |  |  |  |  | 79.49 |  |  | 4 | 2.1 | 7.4 |  | 15.54
TOTAL |  |  |  |  | 50.492 | DEPÓSITO LANCH. | 1 | 2.6 | 2.8 |  | 7.28 |  | TOTAL |  |  |  |  | 40.182
[7 empty] | 2 | 2.6 | 2.5 | 1.68 | 4.82 |  | LANCHONETE | 2 | 1.6 | 7.4 |  | 11.84
TOTAL REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | [6 empty] | 3 | 2.6 | 2.8 | 1.68 | 5.6 |  |  | 4 | 1.6 | 2.7 | 1.68 | 2.64
100.272 | [6 empty] | 4 | 2.6 | 2.5 |  | 6.5 |  |  | 5 | 1.4 | 3 |  | 4.2
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 24.2 |  | TOTAL |  |  |  |  | 18.68
[6 empty] | TOTAL CERAMICA MONOPOROSA | [6 empty] | TOTAL REMOÇÃO DE CERAMICA
[6 empty] | 103.69 | [6 empty] | 98.492
MASSA ACRILICA - LADO INTERNO | [5 empty] | MASSA ACRILICA - LADO EXTERNO
| Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²) | Item | Altura (m) | Comprimento (m) | Área de Vãos (m²) | Área (m²)
DEPÓSITO | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 1 | 4.4 | 23.75 | 16.44 | 88.06
| 2 | 3 | 3.65 | 1.68 | 9.27 | 2 | 4.4 | 7.9 | 1.68 | 33.08
| 3 | 3 | 2 | 1.68 | 4.32 | 3 | 4 | 12.85 | 16.94 | 34.46
| 4 | 3 | 3.65 |  | 10.95 | 4 | 3 | 11.15 | 6.58 | 26.87
TOTAL |  |  |  |  | 30.54 | 5 | 4 | 6.05 | 5.46 | 18.74
SALA COMERCIAL | 1 | 3 | 6.07 | 7.9 | 10.31 | 6 | 4 | 2.35 |  | 9.4
| 2 | 3 | 7.4 |  | 22.2 | 7 | 0.15 | 8.91 |  | 1.3365
| 3 | 3 | 3 | 1.68 | 7.32 | 8 t | 0.7 | 6.6 |  | 2.805
| 4 | 3 | 4 |  | 12 | 9 | 0.7 | 1.55 |  | 1.085
| 5 | 3 | 2.35 |  | 7.05 | 10 | 4.55 | 3.19 |  | 14.5145
| 6 | 3 | 3.55 |  | 10.65 | 11 | 0.95 | 13.7 |  | 13.015
TOTAL |  |  |  |  | 69.53 | 12 t | 1.5 | 6.6 |  | 8.085
LANCHONETE | [5 empty] | 13 | 1.5 | 0.81 |  | 1.215
| 8 | 1.5 | 3.7 |  | 5.55 | 14 t | 2.3 | 9.6 |  | 18.24
| 9 | 1.5 | 2.95 | 3.36 | 1.065 | 15 | 2.3 | 10.5 |  | 24.15
| 10 | 1.5 | 7.4 |  | 11.1 | 16 | 0.95 | 1.55 |  | 1.4725
TOTAL |  |  |  |  | 17.715 | 17 t | 0.15 | 9.9 |  | 5.445
GUICHÊ 1 | 2 | 3 | 1.65 |  | 4.95 | 18 | 0.15 | 0.16 |  | 0.024
| 3 | 3 | 1.8 |  | 5.4 | 19 | 1.5 | 9.9 |  | 8.1675
| 5 | 3 | 4.35 |  | 13.05 | 20 | 1.5 | 1.55 |  | 2.325
| 6 | 3 | 3.18 | 2.4 | 7.14 | 21 | 5.85 | 7.95 |  | 46.5075
| 7 | 3 | 4.35 |  | 13.05 | 22 | 5.35 | 6.5 | 14.945 | 19.83
TOTAL |  |  |  |  | 43.59 | 23 | 1.1 | 0.8 |  | 0.88
GUICHÊ 2 | 1 | 3 | 1.52 | 1.43 | 3.13 | 24 t | 2.3 | 2.12 |  | 3.604
| 2 | 3 | 5.5 |  | 16.5 | 25 t | 2.3 | 2.32 |  | 3.944
| 3 | 3 | 1.52 | 1.2 | 3.36 | 26 t | 5.35 | 2.25 |  | 10.5187
| 4 | 3 | 5.5 | 1.68 | 14.82 | 27 | 4 | 4 | 10.6 | 10.8
TOTAL |  |  |  |  | 37.81 | 28 | 4.95 | 2.25 |  | 10.0687
[6 empty] | 29 | 4.95 | 6.7 | 14.945 | 29.9825
[6 empty] | 38 | 5.35 | 3.3 |  | 17.655
[6 empty] | 39 | 1.35 | 4.85 |  | 6.5475
[6 empty] | 40 | 0.35 | 4.85 |  | 1.6975
[6 empty] | TOTAL |  |  |  | 474.5255
TOTAL MASSA ACRÍLICA
673.7105
ITAÍ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
_______________________________
Daniela Marangoni
Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440
Departamento de Engenharia,
Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

## MEMORIAL ABERTURA DE VALA
ABERTURA DE VALA |  |  |  |  | ATERRO DE VALA
Item | Largura | Comp. | Altura | Volume | Largura | Diferença | Comp. | Altura | Volume
Esgoto | 0.15 | 8.39 | 0.4 | 0.5034 | 0.04 | 0.11 | 8.39 | 0.4 | 0.36916
| 0.15 | 15.57 | 0.4 | 0.9342 | 0.05 | 0.1 | 15.57 | 0.4 | 0.6228
| 0.15 | 12.91 | 0.4 | 0.7746 | 0.075 | 0.075 | 12.91 | 0.4 | 0.3873
| 0.15 | 17.43 | 0.4 | 1.0458 | 0.1 | 0.05 | 17.43 | 0.4 | 0.3486
| 0.2 | 49.88 | 0.4 | 3.9904 | 0.15 | 0.05 | 49.88 | 0.4 | 0.9976
Gás | 0.15 | 3.75 | 0.45 | 0.25312 | 0.022 | 0.128 | 3.75 | 0.45 | 0.216
| 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.030375 | 0.022 | 0.128 | 0.45 | 0.45 | 0.02592
| 0.3 | 1 | 1.45 | 0.435 | 0.022 | 0.278 | 1 | 1.45 | 0.4031
| 0.3 | 2.65 | 1.35 | 1.0733 | 0.022 | 0.278 | 2.65 | 1.35 | 0.99454
| 0.3 | 1.35 | 1.35 | 0.54675 | 0.022 | 0.278 | 1.35 | 1.35 | 0.50665
Vigas | 0.4 | 8.45 | 0.3 | 1.014 | 0.2 | 0.2 | 8.45 | 0.3 | 0.507
| 0.4 | 9.7 | 0.3 | 1.164 | 0.2 | 0.2 | 9.7 | 0.3 | 0.582
| 0.4 | 11.25 | 0.3 | 1.35 | 0.2 | 0.2 | 11.25 | 0.3 | 0.675
| 0.4 | 3.55 | 0.3 | 0.426 | 0.2 | 0.2 | 3.55 | 0.3 | 0.213
| 0.4 | 4.7 | 0.3 | 0.564 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.282
| 0.4 | 3 | 0.3 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.18
| 0.4 | 3.2 | 0.3 | 0.384 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 0.192
TOTAL |  |  |  | 14.8489 | TOTAL |  |  |  | 7.5027
ITAÍ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
_______________________________
Daniela Marangoni
Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440
Departamento de Engenharia,
Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí

## ORÇAMENTO GRADIL
ORÇAMENTO GRADIL
| DANÚBIO | EMAR | KM | ÁREA (M²)
ITEM A | 11000 | 14915.5 | 9890 | 33.325
ITEM B | 1500 | 2173.5 | 1524 | 3.6
ITEM C | 2700 | 3151 | 2451 | 5.5
FRETE | 0 | 0 | 450
TOTAL | 15200 | 20240 | 14315 | 42.425
MEDIANA |  |  | 15200 | VALOR P/ M² | 358.2793
ITAÍ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021
_______________________________
Daniela Marangoni
Engenheira Civil - CREA/SP 5070463440
Departamento de Engenharia,
Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itaí